电子竞价导入参数表

项目名称：半导体照明工程研发平台建设         送货地址：南海校区电子通信系实验实训管理中心

经费预算:  12.49 万元                         送货要求： 签订合同后   30天送货。

项目建设计划工期：2016年6月15日-2016年9月15日

备注：1、投标人应提供已注册品牌制造商原装、全新的、符合国家质量标准及用户要求的设备。而且是市场上常见、成熟的设备，不接受特配、专供等字样的设备参与投标。所有设备送至采购人指定地点，货到采购人后，供方即派出安装调试人员免费安装并调试，能确保设备在正常的使用过程中安全、可靠，并达到有关规定的要求。2、投标人须提供制造商针对本项目的授权文件和售后服务承诺函原件，否则为无效投标。3、投标人必须确保货物及所有配套件的完整性。对于此参数表没有列出，而对货物的正常运行和维护必不可少的且应属于货物配带的部件、配件等，投标人有责任给予补充。4、如有涉及到产品的具体品牌、型号仅供参考，投标人可选择其他品牌、型号的产品，但投标产品不得低于本表所涉及到的产品品牌、型号的档次、质量、性能。5、所报价格应包含此项目实施过程的所有含税费用。6、付款方式：全部货物现场安装完毕并验收合格后十天内支付合同总价的95％，剩余合同总价5％作为质保金在免费质保期期满后十天内支付。款项以人民币转账方式支付，货物安装调试验收合格后，由使用单位按相关规定办理付款手续，供方同时为使用方开具销售发票。付款时间为买方向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。7、验收：1）投标人必须提供其投标货物执行的制造标准、安装和验收的执行标准。并且制造商应提供设备制造、检验和验收的执行标准。2）供方应按有关标准提供货物的包装，并采用恰当的方式将货物运抵采购人指定交货地点，交货给业主（同时，提供货物清单）。3）交货时应提供产品质量合格证书、测试报告和主要设备材料的原产地证书。供需双方将依据有关规定，对货物进行验收。

售后服务：1）质保期从货物安装完毕经验收合格之日起计起。其中免费质保期不低于三年，免费质保期间，如因施工质量或材料质量造成工程返修，供方除免费返修外，将视影响外观的程度给予经济处罚；免费质保期后需要进行维修的材料费由使用单位承担，其余由供方承担。2）所有货物保修服务方式均为上门保修，即由供方或原厂家派员到采购人设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由供方承担。3）产品使用及技术培训要求，指导我校教师能独立操作。
	序号
	设备名称
	参考品牌


	参考型号

（与品牌对应的型号）
	技术参数
	数量
	单位

	1
	LED‘三防’光管 
	自由之光、绿爱
	LED植物生长灯T8管
	光源及数量：2835灯珠  90pc 电压：85-265v   功率：18w 尺寸：605*75*25mm   红蓝比：5:1或3:1 
	100
	只

	2
	LED普通光管T8一体
	自由之光、绿爱
	LED植物生长灯T8管
	光源及数量：2835灯珠  48pc 电压：85-265v   功率：10w 尺寸：605*75*25mm   红蓝比：5:1或3:1
	100
	只

	3
	LED普通光管T8一体灯
	自由之光、绿爱
	LED植物生长灯T8管
	2835灯珠,压克力,电路板,电源,散热壳,开关等
	200
	只

	4
	灯架及安装
	
	
	4mm钢丝4000米,吊环50对,滑轮20个,紧固件500个，电线1000米等
	1
	项

	5
	光伏电池
	海立尔思Helios 、德九
	多晶300W
	峰值功率(Pmax) 300Wp;开路电压(Voc) 43.2V;短路电流(Isc) 9.17A;最佳工作电压(Vmp) 36V;最佳工作电流(Imp) 8.33A;短路电流温度系数0.046%/K;开路电压温度系数-0.34%K;最大功率温度系数-0.46%K;NOCT 45±2℃
	12
	片

	6
	逆变器
	Helios 、德九
	3.6kW
	逆变器组串式模式,3.6kW两相离网逆控一体逆变器。
	1
	台

	7
	控制器
	Helios 、德九
	12V100AH 的光伏胶体蓄电池串联
	用9 个12V100AH 的光伏胶体蓄电池串联作为储电设备。
	9
	台

	8
	机柜
	
	
	符合国标。
	1
	台

	9
	缆线
	
	
	符合国标
	3
	卷

	10
	工程材料及安装费用
	
	太阳能组件与支架组装
	调试，达到工程验收标准。
	１
	项

	11
	无线通信模块及开发板
	粤嵌
	GEC2530EB 网络型RF4CE
	 集射频收发及MCU控制功能于一体。采用板载PCB天线设计，采用巴伦匹配电路，接收灵敏度可达-97dB。采用DIP2.54mm扩展接口,其可视通信距离为200M。有RS232串口，JTAG接口，传感器扩展GPIO，SPI LCD接口，TTL串口接口，ADC 光敏传感（或温湿度传感，GEC210 SDIO WiFi无线模块，蓝牙模块，SPI FLASH），2530RF核心板接口，ADC五向按键，多中断按键。可选用高性能和低功耗8051以上微控制器内核。
	30
	块

	12
	DALI/DMX512智能灯光控制系统
	飞利浦
	LPC1100XL
	选用恩智浦LPC1100XL系列微控制器，使用DALI和DMX的智能照明项目的通信，DMX512系统内置的主控制板使用基于Cortex-M0、高度灵活的USB微控制器LPC11U00等。

– DALI coding/decoding

– Sufficient resources to run the lighting application on the same MCU

– Up to 4 separate lighting control PWM signals can be generated

– EEPROM emulation in flash to store scene and other settings

– Low active (110uA/Mhz) and stand-by (<2uA)power consumption

– Reduced development time by using C-programming

– DMX512 coding/decoding

– Bi-directional RDM communication

– Sufficient resources to run lighting applications on the same MCU

– Up to 11 separate lighting control PWM signals can be generated

– EEPROM emulation in flash to store scene and other settings

– Reduced development time by using C-programming
	１
	台

	13
	植物工厂控制器
	粤嵌
	Zigbee2540开发套件
	三星S5PV210处理器的硬件平台。软件平台：Linux-2.6.35内核、U-boot-2009-11、QT4.7。zigbee 组网、zigbee 点对点通信、组播、web服务器、usb摄像头视频采集gprs模块、温湿度传感器编程（基于cc2530）继电器控制编程（基于cc2530）人体红外传感器编程（基于cc2530）
	３
	台

	14
	ARM智能家居
	粤嵌
	
	采用C210网关，智能家居控制器，显示查询保存数据，软件平台：Linux-2.6.30内核、QT/E-3.7 、U-boot-2009-11；GPRS模块，遇到入侵时，发报警信息到用户手机；USB摄像头，对监控区域进行异常拍照保存；USB无线网卡，用户手机可以直接和智能家居链接；RFID控制器，对用户卡进行读取，权限设置；报警控制器，读取红外和烟雾床感器，进行报警；空调窗帘控制器，读取步进电机和直流电机的状态进行开关控制。特别地，*灯光控制器，读取LED开关状态进行控制。
	３
	台

	15
	智能案例设备
	粤嵌
	
	采用主处理器采用ARM® Cortex-M3 Core架构；支持传统蓝牙4.0控制；2.4G无线射频收发芯片控制；留有WIFI扩展接口，主控板包括6维度传感MPU6050电路模块、磁力计HMC5883L，电机启动模块，电源管理模块等；软件算法采用基于四元数的互补滤波解算姿态，控制算法选用经典PID控制器控制云台舵机和四轴电机。
	30
	台

	16
	录制设备
	SONY
	FDR-AXP35
	存储介质: 硬盘闪存双模 ;数码像素: 600万以上;感光元件: Exmor R CMOS;屏幕尺寸: 3.0英寸;传感器尺寸: 1/2.3英寸;防抖性能: 光学防抖;静态有效像素: 约829万像素(16:9) 
	1
	台


建设方案及技术要求

（建设方案要清晰明确，能满足得功能要求，技术水平要符合国家标准或相关行业技术标准并具有先进性，产品质量及安全保障措施）

太阳能小型发电系统安装在植物大棚顶，提供植物灯照明所需电力；选用可调节照度、色彩比例的植物灯并通过可调节高度的灯架安装在植物上方，为植物生长提供光配方；通过远程遥控、自动感应、智能感知等手段，配合自然环境对植物实施光环境培养，主要内容分为太阳能发电系统、照明工程植物灯及灯架和照明工程控制系统三个部分。

太阳能发电系统

太阳能发电系统由太阳能电池方阵、光伏组件支架、控制箱、蓄电池（组）和逆变器组成，如图1。

[image: image1.emf]


图1太阳能发电系统

采用的晶体硅电池板分为多晶硅太阳能电池、单晶硅太阳能电池。本系统所用太阳能电池组件参数：光伏板尺寸可选1660×985×6mm  Pm=250W Vm=30.73v  Im=8.17A Voc=37.81v Isc=8.62A。

在光伏组件的安装过程当中，屋面有一定的倾角，屋顶平铺支架，必要时屋顶固定支架，良好的倾角安装可以取得较好的日照条件，同时可以一定程度上提升组件的自净能力。

太阳能充放电控制器，基本功能是为蓄电池提供最佳的充电电流和电压，快速、平稳、高效的为蓄电池充电，并在充电过程中减少损耗、尽量延长蓄电池的使用寿命；同时保护蓄电池，避免过充过放。1、过充保护，防止蓄电池因为过充而出现容量衰减。2、过放保护，保护蓄电池避免出现过放。3、防反接功能。 4、过流保护，当负载端电流过大或短路时，切断负载。 5、过热保护，当系统温度过高时，自动停止给负载供电。 6、温度补偿功能，保证蓄电池始终处于最佳的充电状态。

为能向220VDC的电器提供电能，需要将太阳能发电系统所发出的直流电能转换成交流电能，因此需要使用DC-AC逆变器。效率是选购逆变器时的重要标准之一。性能特点：1）最大转换效率达到95% ； 2) 易于安装，方便组件阵列的设计； 3) 运行温度：-25℃～+60℃； 4)逆变并网电流闭环控制，可控可调； 5)输入直流电压范围宽，适应不同场合需求； 6)防孤岛保护；  7)电路结构紧凑、无变压器拓扑结构；  8)全天候室外型，全密封安装；防护等级可达到IP65； 9)可选RS485或蓝牙通讯，上位机监控，实现远程数据采集和监视。

施工单位需提供设备安装所需资料，如设备安装位置，管线铺设区域，电路图纸等，负责总体设计。系统安装前，提供设备总图安装图纸及要求、接线图、调试计划。系统安装时，提供安装指导。系统启动前，项目经理审我校提交的系统启动准备工作完成表，确认启动准备就绪，派工程师到现场。当设计结束时，向我校提供打印的系统结构及电气图纸 ，提供系统测试报告。

照明工程植物灯及灯架

光质是影响植物光合作用的条件之一。光质会影响叶绿素对于光的吸收，从而影响光合作用的光反应阶段。光质也可以看作为光的波长，不同的光对花卉的生长发育有着不同的影响。红光促进植物的生长发芽、开花结果，青、蓝、紫光能抑制植物的伸长而使植株矮小，有利于控制花青素等植物色素的形成。紫外线也能抑制茎的伸长和促进花青素的形成，具有杀菌和抑制植物病虫害传播的作用。

在花卉的不同生长阶段，通过控制LED植物灯，合理的运用光的配比，从而达到高产高质。LED植物灯需要通过了CE或RoHS或FCC或PSE认证参考，实现光照强度随着外界照明条件变化，实现完全全智能控制。当任何时候，光照强度降低时， LED照明自然开启，补充光照的不足，并随着自然光的降低而增加。电源特性：相同功能实现前提下，所用元器件最少，实现3-25W 的功率输出。能对光影响植物的有四种形式：光质、光周期、光强度和光量进行调节。

[image: image2.png]



图2 植物灯示意

照明工程控制系统
随着计算机技术、无线通信技术、自动控制技术、信号检测技术和微电子技术的迅速发展和相互渗透，照明控制技术有了很大的发展，照明进入了智能化控制的时代。系统需实现LED的专用调光线路，先通过电子调压，然后再将其转化为PWM调节实现数字化的调节，亮度可0%~100%调节，解决用可控硅调光时对电网产生的影响。实现照明控制系统智能化的主要目的有两个：1，可以提高照明系统的控制和管理水平，减少照明系统的维护成本；2，可以节约能源，减少照明系统的运营成本。

智能化照明使照明进一步走向绿色和可持续发展，智能化照明是随计算机、传感器、通讯、网络与自动控制技术而发展起来的综合技术，正以高速度向农业等领域渗透。智能照明控制技术的发展可以使照明更加省电、节能、使用更便捷，在需要的时间给需要的地方以最高效的照明，提升照明环境质量。系统的建设将坚持“可靠性、先进性、扩展性、经济性、易用性”五个关键。该系统建成后，可实现按需设置照明的自动开关，既可节约大量电能，又可延长灯具的使用寿命，从根本上实现了电费、灯具费、维修费等费用节省的目标。

照明控制系统利用物联网及电子感应技术，对照明情况进行实时监控与跟踪，自动平滑地调节电路的电压和电流幅度，改善照明电路中不平衡负荷所带来的额外功耗，提高功率因素，降低灯具和线路的工作温度，达到优化供电目的照明控制系统。

系统的需要整体联机调试，调光线路、控制器等都属于单元系统；后能通过网络把各个单元系统组成一个完整的大系统，其中包括数据通信、组网技术、计算机管理软件、嵌入式系统等。智能系统设有中央监控装置，对整个系统实施中央监控，以便随时调节照明的现场效果。

1、具有灯具异常启动和自动保护的功能。

2、系统设置开灯方案模式，并在计算机屏幕上仿真照明灯具的布置情况，显示各灯组的开灯模式和开/关状态。  

3、具有灯具启动时间，累计记录，和灯具使用寿命的统计功能。  

4、在供电故障情况下，具有双路受电柜自动切换并启动应急照明灯组的功能。  

5、系统设有自动/手动转换开关，以便必要时对各灯组的开、关进行手动操作。  

6、系统设置与其他系统连接的接口，如建筑楼宇自控系统（BA系统），以提高综合管理水平。   

7、具有亮度调节、定时、时序控制及软启动、软关断的功能。

D.关键技术

1、 LED调光技术

目前对LED调光的研究没有确立标准，市面上的调光LED停留在小功率的层面。下一步我校要开发一套可以驱动更大功率的LED的调光、调色温方案，从而降低系统建设的平均成本，探索更大效益的应用。   

2、控制器的网络化技术。探索大范围安装时，通过计算机系统集中控制大型温室的灯光系统。因此控制器的控制信息交换和通信也是我们需要解决的关健技术之一。

E．设计依据，包括但不止：

1、《民用建筑设计通则》GB503522005   

2、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92   

3、《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000   

4、《智能建筑评估标准》DG/T08-2001  

5、《智能建筑工程质量验收标准》GB50339-2003  

6、建筑智能化系统工程设计管理暂行规定 （建设部1997-290）

7、建筑电气设计规范 （JCJ/T16-92）

8、智能建筑设计标准（DBJ-08-47-95）

9、建筑设计防火规范 （GB50045-95）

F．项目平面布局图及各区域功能说明

[image: image3.png]RRAH
M
“ f—
BREEAR | —
[ =
" | o
.
fJ NN BREIIT
N Me RS, BREE

B 3.





用户部门：       （加盖公章）

经手人：                                                       

联系电话：

