广东轻工职业技术学院

南海校区食堂安装油烟静电净化系统项目

招标文件

建 设 单 位：广东轻工职业技术学院

编       号：GDQY-[2016-004]

时       间：二〇一六年 六月

TO：                                                   FROM：广东轻工职业技术学院

广东轻工职业技术学院南海校区食堂安装油烟静电净化系统项目
投标邀请函

广东轻工职业技术学院拟就南海校区食堂安装油烟静电净化系统项目进行邀请投标，现面向社会诚邀合格的企业参与。有关事项如下：

一、主要内容
    1、项目名称：广东轻工职业技术学院南海校区食堂安装油烟静电净化系统
2、项目概况：按相关环保要求，应对各食堂产生的油烟进行收集至楼顶并经过油烟净化器处理后高空排放。

3、项目预算：30万元。

二、投标单位资格要求

1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件；

①、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的独立法人资格；（提供法人或者其他组织的营业执照）
②、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2015年财务状况报告）

③、投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供该证明材料）

④、投标人必须符合法律、行政法规规定的其他条件。（提供书面声明）

2、具有相关项目内容的经营范围；

   3、具有本校出具的踏勘现场的回条

4、投标人必须对本项目所有内容（包括全部货物）进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，本项目不接受联合体投标；
5、已购买所投标项目的招标文件。
三、参加招标的企业必须提交以下资料，其中第2、3须按顺序装订成投标文件，制定目录（编排页序），加盖投标人法人公章，一式两份提交：

1、投标保证金：
投标保证金人民币陆仟元整，报名后只接受转账（银行账户：广东轻工职业技术学院，账号：44001430404050213541，建行广州新港路支行），必须开标前2天转账，否则可能延误退投标保证金的时间，开标当天须携带转账凭据到开标现场供招标工作人员核对；落标方的保证金在招标结束后15个工作日内由本校财务处退回（请确保保证金转入账户为公司账户，本校无法进行个人账户退款），中标方的投标保证金将转为履约保证金，待合同履行完毕，中标方向使用部门提出申请并经使用部门盖章确认后到本校财务处无息退还。 

2、报价部分： 

报价必须包括货物及配件提供、施工设备费、机械费、设施费、劳务费、基本劳动保险金、材料费、安装费、运输费、临时工程费、缺陷修理费、管理费、利润、税金、所有一般风险、责任和业务费用，以及安装调试、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期服务及油烟监测的全部费用；报价亦包含根据现场工程需要因设备规格不同或采购清单误差造成的增加设备数量和辅料的费用。
3、商务部分： 

1）投标函、法人代表证明书及法人代表授权委托书；

2）有效的企业法人营业执照复印件；

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2015年财务状况报告加盖公章）；

4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供该证明材料）

5）符合法律、行政法规规定的其他条件。（提供书面声明）

6）本校出具的踏勘现场的回条
7）公司的业绩证明合同复印件； 

8）售后服务机构营业执照或相关办公场地租赁合同复印件

9）售后服务措施和承诺；
10）投标人认为需要提供的其他商务文件。

4、技术部分：

拟提供货物的品牌、规格等，以及其他相关技术资料。

四、踏勘现场
已报名并购买招标文件的投标人请于2016年7月1日（周五）上午9:30准时在本校南海校区第一食堂门口集中，请投标人合理安排时间，若当天因个人原因无法到场或不到场的，视为投标人主动放弃踏勘现场的机会，自行承担因此可能产生的项目应标风险。现场联系人：杨华江，联系电话：0757-88576209。

五、定标方法

1、开标流程
   1）检查投标文件的密封情况、保证金交纳情况、开标；

   2）评审小组对投标人进行资格性和符合性审查（审查不通过的报价无效）、技术商务及价格评审；
   3）确认中标候选人（推荐总分排名第一的为中标人）

 2、评标办法

1）评标办法采用综合评分法，总分值100分，其中价格占30分，技术和商务占70分。

2）价格评分：满分为30分，根据各有效投标人的最终报价选取最低的投标报价为基准价，按下列公式进行计算：

投标报价得分=(基准价/投标报价)×价格权值(30%)×100，算出各有效投标人的价格得分。

请授权代表人于2016年7月6日星期三 上午9：00前带齐投标资料到我院广州校区工业实训中心908会议室参加招标会议。 

联系人：林老师 陈老师

联系电话：020-61230169（兼传真）

地址：广州市海珠区新港西路152号行政办公楼403室

附件：1、投标函、法定代表证明书、法定代表授权委托书

      2、投标响应差异表

      3、退投标保证金说明函

4、南海校区食堂安装油烟静电净化系统项目用户需求及采购清单
5、资格性和符合性审查表

6、技术商务评审表

广东轻工职业技术学院

二〇一六年六月二十二日
1、投标函、法人代表证明书、法人代表授权委托书

投标函

致：广东轻工职业技术学院            

根据贵校为广东轻工职业技术学院     采购项目（编号：               ）的投标邀请，签字代表            （全名、职务）经正式授权并代表投标方                        （投标方名称）参加投标，并按照招标/谈判文件的规定提交投标文件正本一份和副本一份。

据此函，签字代表在此正式声明并同意：

1、我们愿意遵守招标文件中的各项规定，供应符合采购人要求的货物及服务。

2、我们同意本投标文件自投标截止日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同执行终止，本投标文件始终有效。

3、我们已经详细地阅读了招标/谈判文件（含澄清文件）的及附件全部内容，我们完全理解并同意放弃在此方面有不明及误解的权利。

4、我们理解并接受在规定的投标截止时间和日期之后，投标有效期之内若我们撤回投标，则投标保证金将被没收。

5、我们同意提供招标人要求的与投标有关的任何其他数据或资料，并保证这些资料的准确性、真实性和合法性。

7、我们如果中标，将保证按质、按量、按期履行招标/谈判文件及合同约定的全部责任和义务。

8、与本投标有关的一切往来通讯请正式寄：

地址：                                   邮编：               

电话：                                   传真：               

法人代表或受委托人（签字或盖章）：                             

投标人（盖法人公章）：                                         

投标日期：      年    月    日

法人代表证明书

单位名称：                              

单位性质：                              

地   址：                               

成立时间：        年     月      日

经营期限：                              

姓名        性别     年龄      职务     系             （单位名称）的法定代表人。

特此证明。

                              申请人：     （盖章）                       

日  期：      年   月   日

（请附法人代表身份证复印件）

法人代表授权委托书

致：广东轻工职业技术学院

本授权书声明：                    （投标方名称）       （职务）       （姓名）合法地代表我单位，授权              （姓名、职务）          （身份证号码）为我单位合法代理人，该代理人有权在“广东轻工职业技术学院                 （             采购项目）”投标活动中，以我单位的名义签署各项承诺书、投标书，与贵院协商、签订合同协议书以及执行与本次投标相关的一切事项。

    本授权委托书于     年   月   日签字之日起生效，特此声明。

授权代理人：（签名字样）              联系电话：                                          

职    务：                                        

单位名称： （加盖法人公章）          营业执照号码：                                                        

法定代表人：（亲笔签名）              联系电话：                                           

（请附授权委托代表身份证复印件）

2.投标响应差异表

投标响应差异表

说明：投标人应根据其提供的招标响应文件、承诺等内容，对照招标文件的内容要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容，以便核对。

	序号
	招标/谈判文件要求
	投标文件/谈判响应文件内容

	
	页码
	简要内容
	投标人实际响应内容
	详见页码

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


特别说明：本表已包含商务、技术、质量、招标方用户需求等所有的响应差异，即使在投标文件/谈判响应文件的其他处有差异描述，如本表没有描述，则投标人将视作已完全响应。

投标人（盖法人公章）：






法人代表或受委托人（签字或盖章）：



投标日期：2016年  月  日

3：退投标保证金说明函
                        退投标保证金说明函

我方参与贵公司              项目[项目编号：              ]的投标。所提交的投标保证金为人民币                元，请贵公司退还时划到以下帐户：

	收款单位
	收款单位名称
	

	
	联 系 人
	
	联系电话
	

	
	开 户 银 行
	

	
	帐       号
	


投标单位（签章）：                         

注：

1、此函不用附在投标文件中，开标现场给工作人员即可。
2、投标保证金只接受转账（银行账户：广东轻工职业技术学院，账号：44001430404050213541，建行广州新港路支行），必须开标前2天转账，否则可能延误退投标保证金的时间，开标当天须携带转账凭据到开标现场供招标工作人员核对；落标方的保证金在招标结束后15个工作日内由本校财务处退回（请确保保证金转入账户为公司账户，本校无法进行个人账户退款），中标方的投标保证金将转为履约保证金，待合同履行完毕，中标方向使用部门提出申请并经使用部门盖章确认后到本校财务处无息退还。
4：南海校区食堂安装油烟静电净化系统项目用户需求

南海校区食堂安装油烟静电净化系统项目用户需求

1、 该项目在广东轻工职业技术学院南海校区， 食堂炒菜过程产生大量油烟。 按相关环保要求， 应对各食堂产生的油烟进行收集至楼顶并经过油烟净化器处理后高空排放。
★2、该项目安装的高效油烟净化设施须与油烟烟气污染物排放规模相匹配，排放的油烟浓度和去除效率执行《饮食业油烟排放标准（试行）》的规定，并最终以通过当地环保部门环保验收或有资质的第三方出具符合饮食业油烟排放标准的监测报告为准。
★3、该项目报价最高限价为30万元，报价必须包括货物及配件提供、施工设备费、机械费、设施费、劳务费、基本劳动保险金、材料费、安装费、运输费、临时工程费、缺陷修理费、管理费、利润、税金、所有一般风险、责任和业务费用，以及安装调试、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期服务及油烟监测的全部费用；报价亦包含根据现场工程需要因设备规格不同或采购清单误差造成的增加设备数量和辅料的费用。
★4、按照学校指定的开工日期算起30天内完成设备供货、安装、调试和监测。

5、根据招标采购清单并结合现场提供油烟净化器采购、订制和安装的图纸，产品、材料质量标准符合国家的相关规定。
6、供货地点：广东轻工职业技术学院南海校区

7、付款方式：

1）履约保证金：在中标通知书发出后十五天内，中标人须向采购人交纳合同价的5%作为履约保证金。履约保证金在此项目验收合格后转为质量保证金；质量保证金在验收合格12个月后且此项目没有重大质量问题，15天内无息返还。

2）此项目安装完毕并验收合格后15个工作日内支付合同总价的100%。

3）付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

8、合同签订：中标公告发布之日起15个工作日内签订合同。

9、售后服务
1）本项目的质量保证期（简称“质保期”）为一年，质保期内中标供应商对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。

2）质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3）对采购人的服务通知，中标供应商在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。
	厨房油烟静电净化系统设备采购及安装项目
采购清单与技术要求

	编号
	产品名称
	品牌
	型号/规格
	设备参数
	数量
	单位
	技术要求

	
	一号饭堂
	
	
	
	
	
	

	1
	二层油烟净化器
	报价人提供
	报价人提供
	烟罩24450mm长
	1
	台
	满足现场油烟排放风量
保证能通过环评监测

	2
	三层油烟净化器
	报价人提供
	报价人提供
	烟罩19600mm长
	1
	台
	满足现场油烟排放风量
保证能通过环评监测

	3
	四层油烟净化器
	报价人提供
	报价人提供
	烟罩17500mm长
	1
	台
	满足现场油烟排放风量
保证能通过环评监测

	4
	五层油烟净化器
	报价人提供
	报价人提供
	烟罩13350mm长
	1
	台
	满足现场油烟排放风量
保证能通过环评监测

	5
	五层油烟净化器
	报价人提供
	报价人提供
	烟罩6000mm长
	1
	台
	满足现场油烟排放风量
保证能通过环评监测

	6
	六层油烟净化器
	报价人提供
	报价人提供
	烟罩13350mm长
	1
	台
	满足现场油烟排放风量
保证能通过环评监测

	7
	六层油烟净化器
	报价人提供
	报价人提供
	烟罩13350mm长
	1
	台
	满足现场油烟排放风量
保证能通过环评监测

	8
	设备机架
	厂制
	定制
	根据现场定制
	7
	个
	槽钢材质，需做防锈

	9
	防震器
	厂制
	定制
	根据现场定制
	28
	个
	有效对设备减震

	10
	软接
	厂制
	定制
	根据现场定制
	14
	个
	不易腐蚀

	11
	法兰
	厂制
	定制
	根据现场定制
	1
	批
	需做防锈

	12
	接油盘
	厂制
	定制
	1000*1000*100
	7
	个
	不锈钢材质

	13
	风机出口保护网
	厂制
	定制
	根据现场定制
	7
	个
	不锈钢材质

	14
	电源布线到油烟净化器
	
	
	
	7
	项
	符合国家用电施工要求

	
	二号饭堂
	
	
	
	
	
	

	15
	一层油烟净化器
	报价人提供
	报价人提供
	烟罩9600mm长
	1
	台
	满足现场油烟排放风量
保证能通过环评监测

	16
	二层油烟净化器
	报价人提供
	报价人提供
	烟罩27100mm长
	1
	台
	满足现场油烟排放风量
保证能通过环评监测

	17
	设备机架
	厂制
	定制
	根据现场定制
	2
	个
	槽钢材质，需做防锈

	18
	防震器
	厂制
	定制
	根据现场定制
	8
	个
	有效对设备减震

	19
	软接
	厂制
	定制
	根据现场定制
	4
	个
	不易腐蚀

	20
	法兰
	厂制
	定制
	根据现场定制
	1
	批
	需做防锈

	21
	接油盘
	厂制
	定制
	1000*1000*100
	2
	个
	不锈钢材质

	22
	风机出口保护网
	厂制
	定制
	根据现场定制
	2
	个
	不锈钢材质

	23
	电源布线到油烟净化器
	
	
	
	2
	项
	符合国家用电施工要求

	24
	抽风风管连接净化器
	厂制
	定制
	根据现场定制
	
	平方米
	不锈钢材质，静电前、静电后

	25
	油烟监测费
	
	
	
	9
	项
	通过当地环保部门环保验收或有资质的第三方出具符合饮食业油烟排放标准的监测报告为准


5：资格性和符合性审查表

资格性和符合性审查表

	序号
	评审内容

	1
	投标文件密封且符合招标文件的式样和签署要求

	2
	投标报价是固定唯一价且符合招标文件报价要求，本项目不接受联合体供应商投标报价。

	3
	保证金足额按要求交纳

	4
	已提交营业执照复印件（加盖公章）、投标函、法人代表证明书、法人代表授权委托书

	5
	已提交2015年财务状况报告

	6
	已提交投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

	7
	已提交投标人符合法律、行政法规规定的其他条件的书面声明

	8
	已提交本校出具的踏勘现场的回条

	9
	已提交投标响应差异表且满足用户需求书中带“★”号的条款

	10
	无其他未实质性响应招标文件要求，无经评委认定为无效标的内容和条款


6：技术商务评审表

技术商务评审表(70分)

	评审项目
	评分标准

	服务总方案（10分）
	横向比较采购需求，设备选型、配置科学合理，可维护性和适应性强，满足或优于得8—10分，满足得5—7分，不完全满足得1—4分。

	主要货物或核心技术质量、性能评价（15分）
	所投设备品牌知名度、技术成熟度、质量可靠性先进性高，综合评价为优。得10—15分

	
	所投设备品牌知名度、技术成熟度、质量可靠性先进性一般，综合评价良。得分5—9分

	
	质量和性能基本满足采购需求，但存在偏差，综合评价较差。得分1—4分

	项目施工计划方案（12分）
	横向比较根据供应商本项目施工计划及验收方案的具体、详细、可行，有利于项目实施程度进行评分（包括安装工艺、安装进度、 工程质量、安全保证措施具体完善，项目安装调试及验收方案，施工的重点与难点的解决措施等），优：9—12分，良：5—8分，差：1—4分。

	售后服务及培训方案（10分）
	根据供应商本项目售后服务方案及培训计划，含质保期，响应到场时间、具体的售后服务承诺条款、培训计划方案等进行评分。优：8—10分，良：5—7分，差：1—4分。

	售后服务机构设置（4分） 
	供应商在项目所在地有售后服务机构（有提供售后服务机构营业执照或相关办公场地租赁合同证明其服务机构在项目所在地），得4分；否则不得分。

	投标人综合实力（4分）
	根据投标人提供的企业基本情况表和其它证明材料，横向比较。优：4分；中：2—3分；差：0—1分

	同类业绩（15分）
	投标人每提供一个自2013年以来在同类项目业绩(（以签订合同时间为准）的，每项得3分，最高得15分。

	合计    
	70分


第 1 页 共 13 页

第 5 页 共 13 页

