广东轻工职业技术学院

南海校区食堂煤气泄漏处置预案

1.总则

1.1目的

有效预防、及时控制和妥善处理我校南海校区食堂煤气泄漏突发事件，提高快速反应和应急处置能力，将煤气突发事件对学生师生员工造成的危害降低到最低程度，确保学校教师员工的健康和生命安全，保证正常的教育教学和生活秩序，维护学校和社会稳定。

1.2使用范围

本预案适用于南海校区食堂应对煤气泄漏突发时间的应急处置工作。

1.3工作原则

1.3.1统一领导，快速反应。煤气泄漏处置方案，应认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，以“谁主管，谁负责，谁在岗，谁负责”的原则，做到统一指挥，协同作战，处变不惊，迅速有效。

1.3.2分级负责，属地管理。食堂发生煤气泄漏突发事件后，各食堂管理人员和学校后勤产业处及保卫处要及时采用应急相应措施，并逐级及时报告学校领导。

1.3.3预防为主，及时控制。立足于防范，抓早、抓小、各食堂管理人员和后勤产业处及保卫处要定时认真排查煤气管道情况，对各种可能引起煤气泄漏事件的情况及时进行分析、预警、落实各项防范措施，做好人员、技术、物资和设备的应急储备工作，做到早预防、早发现、早报告、早处理，把事件危害降低到最低程度。

1.3.4系统联动，群防群控。发生突发泄漏事件后，保卫处、后勤产业处要立刻深入第一线，掌握情况，开展工作，控制局面，及时上报。要迅速与专业煤气公司、消防、公安等部门联系，形成各级系统联动，群防群控的有效处置格局。

1.3.5以人为本，生命至上。处置煤气泄漏事件中，要坚持以人为本的原则，始终把保护师生健康和生命安全放在第一位，特别是对受伤人员要不惜代价地迅速组织救治。

2.应急组织指挥体系及职责

2.1学校突发煤气泄漏事件应急事件处置工作领导小组

组长：周炳全（分管校领导）

副组长：陆英杰（南海校区办公室主任）、郝翼刚（后勤产业处处长）、黄志勇（保卫处处长）

2.2主要职责

在学校的统一部署下，负责建立健全应对突发煤气事件工作责任制度，并将责任分解到部门、落实到人；在学校南海校区食堂煤气管道现在的情况下，制定符合本校区实际的应对突发煤气泄漏事件的对策、措施及应急预案；落实突发煤气泄漏事件的信息报告人并及时上报相关信息；配合专业煤气公司，严密监测食堂的煤气管道，并适时做出预警；加强校内突发泄漏事件应急体系和能力建设；监测督促各食堂负责人落实应对突发煤气泄漏事件的措施；协调学校相关部门尽快对食堂煤气管道进行改造。

3.信息报送

3.1迅速：学校发生突发煤气泄漏事件，应马上向后勤产业处负责人报告，不得延报。

3.2准确：信息内容要客观详实，不得主观臆断，不得漏报、瞒报、谎报。

3.3直报：发生特别重大事件，保卫处可直接报省厅。

4.预防预警

由后勤产业处具体落实日常管理工作，保卫处监督落实管理工作。

4.1加强食堂工作人员的安全教育工作，严格落实岗位责任制。

4.2加强食堂工作人员的日常安全教育及岗位情况，熟练掌握煤气管道及配套设施的使用方法及注意事项。

4.3闲杂人员严禁进入厨房。

4.4使用煤气时，应注意通风换气，且人不得远离，以防引发意外情况，甚至造成事故。

4.5煤气管道和阀门的安全使用，由食堂专职人员负责，相关部门安全员负责日常监督检查，一旦发生泄漏，应迅速向后勤产业处报告，如泄漏比较严重，应迅速向煤气抢险报警。

煤气站负责人：刘昌鑫  电话：15816938018;

第一食堂（上善）煤气开关负责人：

二楼负责人：徐国伟  电话：15899057880；

三楼负责人：朱国良  电话：13750504400;

六楼负责人：陈洁欢  电话：18565259453；

第二食堂（新又好）煤气开关负责人：

一楼负责人：蔡桂生 电话：13066486568；

二楼负责人：胡锦亮（开气） 电话：13652938737

覃富裕（关气） 电话：13710877820

第三食堂（寅源）煤气开关负责人：

四、五楼负责人：赵智华 电话：18320126188

4.6各种安全附件如流量计、压力表、温度计、安全阀等齐全、完好、灵敏、可靠。

4.7严禁在安装煤气设施的房内堆放易燃、易爆等物品，严禁住人。

4.8应积极协助和配合专业煤气公司对户内外煤气设施的检查、维护、抢修等工作。

4.9保持灶具清洁，燃烧器上的火孔应随时去污，保持灶面清洁，燃气畅通，保持良好的受热状态。

5.发现泄漏时处置方法

5.1迅速关闭煤气站总阀及楼层开关阀。

5.2立即到户外通知专业煤气公司派人处理。

5.3迅速打开门窗，使现场保持气流畅通。

5.4熄灭一切火种并禁止开关任何电器或使用室内电话。

5.5若事态严重，应立即撤离现场，拨打119报警

6.善后与恢复工作

突发煤气泄漏事件应急处置完成后，工作重点应马上转向善后与恢复行动，争取在最短时间内恢复学校正常秩序。尽快恢复学校学生正常饮食秩序，须经相关专业煤气公司检测后方能重新经营。

根据调查结果，对导致事件发生的有关责任人或责任单位，依法追究责任。

学校相关部门做好受到突发煤气泄漏事件损害的相关人员的善后工作。

对突发煤气泄漏事件反映出的相关问题、存在的安全隐患问题，由有关部门提出的整改意见进行整改。

7.应急保障

7.1物资保障，由南海校区办公室和后勤产业处及时应对学生日常必需物资（如食物、供电、就餐场所等），为妥善处置突发煤气泄漏事件提供物资保障。

7.2人员保障，由保卫处成立 兼职应急救援小分队

队长：李冠贤，副队长：郭乃信

成员：南海校卫队（约40人）

8.附则

本预案自印发之日起实施，请学校相关部门依照本预案规定执行。未尽事宜由保卫处负责解释。

保卫处

2014年3月6日