广东轻工职业技术学院

校卫队消防安全应急预案

为加强和规范保卫处消防安全管理，预防火灾和减少火灾危害，根据《中华人民共和国消防法》以及《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，结合学校实际，特制定本消防安全应急预案。

一、指导思想

为深入贯彻党的十八大精神和消防法，坚持科学发展观，从维护广大师生的人身安全和学校财产安全，构造“集中领导，统一指挥，反应灵敏，运转高效”的消防安全应急体系，全面提高应对火灾的能力。

二、制定预案的目的

制定校卫队消防应急预案，是为了在校内面临突发火警火灾事故时，能够统一指挥，及时有效地整合人力、物力、信息等资源，迅速针对火势实施有组织的控制和扑救，避免火灾现场的慌乱无序，防止贻误战机和漏管失控，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

三、制定预案的依据

以《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、学校消防安全制度为依据，严格依法实施。

四、组织机构及职责

保卫处成立消防安全应急指挥领导小组，负责学校火灾现场指挥，消防安全应急指挥领导小组由保卫处处处长及保卫处相关人员组成。

总  指挥：黄志勇

副总指挥：陈德明

成    员：李冠贤、桂建明、董敬文、黄卓晔、李明亮

消防应急指挥领导小组职责：指挥协调各工作小组开展工作，迅速引导人员疏散，及时控制和扑救初起火灾；协调配合公安消防队开展灭火救援行动。

下设四个专门工作组

（一）灭火行动组

组  长：刘杰、刘龙彪

成  员：洪蓬  赖沛湘  何伟东  罗磊  李伟明

义务消防组职责：现场灭火、抢救被困人员。

义务消防组可根据现场需要进一步细分为灭火器灭火小组、水枪灭火小组、物资疏散小组等。

（二）疏散组

组  长：周文卫

成  员：周跃锋   李朋飞  吴伟雄  解嘉炎

疏散引导组职责：引导人员疏散自救，确保人员安全快速疏散。在安全出口以及容易走错的地点安排专人值守，其余人员分片搜索未及时疏散的人员，并将其疏散至安全区域。

（三）火灾现场警戒组

组 长：陈国新

成 员：刘菲  黄小林  黄云铞  李国华

火灾现场警戒组职责：控制各出口，无关人员只许出不许进，火灾扑灭后，保护现场。

（四）后勤保障组

组  长：夏勇

成  员：刘建雄  常爱华  谢海珍  张玉英

后勤保障组职责：负责灭火器材运送、道路畅通、供电控制、水源保障。

五、火灾处置一般程序

（一）报警：校卫队员发现火情后应立即向保卫处领导报告，根据火情直接报“119”火警。

（二）接警：保卫处接警后，应立即向主管校领导报告，通知各工作小组启动应急预案。

（三）处置：指挥各工作小组迅速集结，按照职责分工，进入相应的位置开展灭火救援行动。

（四）清点：处置结果后或在公安消防队到场后，及时清点人员和已疏散的重要物资，查清有无人员被困于火场中以及有哪些重要物资需要疏散，并将情况及时告知火场指挥员。

六、善后工作

火灾扑灭后，保卫处协助公安消防部门：

（一）保护火灾现场；

（二）查明火灾原因；

（三）调查火灾损失。

七、附则

1、本应急预案自印发之日起执行。

2、本应急预案由保卫处负责解释

保卫处

2013年9月1日